Саполович Нина Васильевна,

преподаватель электротехники и электроники,

Филиал ДВФУ в г. Большой Камень, Приморский край

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ

Современные образовательные стандарты в сфере профессионального образования устанавливают новые требования к методам и средствам обучения. Чтобы обеспечить потребности обучаемых в получении знаний, преподаватель должен овладеть современными информационными образовательными технологиями, а также, учитывая их развитие, постоянно совершенствовать свою информационную культуру путём самообразования. На смену традиционным средствам обучения приходят новые образовательные технологии. К таким средствам обучения можно отнести компьютерные технологии, которые широко применяются в преподавании электротехники.

Компьютер, как средство обучения, используется на занятиях по электротехнике на разных этапах и для различных целей.

При изучении нового материала – показ слайдов, анимаций, видеофильмов и т.д., в том числе с использованием интерактивной доски и выходом в Интернет.

При закреплении знаний – использование обучающих программ, электронных учебников и пособий.

При выполнении лабораторных работ – применение специальных компьютерных программ, которые позволяют компенсировать недостаток лабораторного оборудования и моделировать процессы, протекающие в реальных электрических цепях.

При проверке знаний – применение контролирующих программ – тестирование и оценивание знаний.

Использование компьютерных средств обучения, стимулирует творческую деятельность студентов и расширяет возможности всего процесса обучения. Так с применение компьютерных технологий появилась возможность быстро находить необходимую информацию, автоматизировать контроль знаний с выставлением объективной оценки, создавать виртуальные установки с использованием компьютерного моделирования, облегчить понимание некоторых сложных вопросов, осуществлять индивидуальный подход к обучению и усвоению программного материала.

Приведу некоторые примеры применения компьютерных программ в практике проведения лабораторных работ по электротехнике.

Первые лабораторные работы по электротехнике проводятся с использованием программы «Начала электроники». Эта программа предназначена для имитации на экране монитора процессов сборки электрических схем, исследования особенностей их работы и измерения электрических величин. С помощью  программы «Начала электроники» можно проводить исследование цепей постоянного тока и переменного однофазного тока. Программа также содержит справочные материалы по курсу электротехники. Достоинством этой программы является широкий выбор параметров элементов цепей, их реальное поведение при правильной сборке и правильном выборе параметров: спирали нагреваются, лампочки светят, а также наглядно показывается, что происходит с элементами при не соблюдении правил сборки и не верном выборе параметров: лампочки перегорают, резисторы выходят из строя, плавятся вставки предохранителей. На рисунке 1 показан вид монтажного стола при выполнении работы по теме «Исследование режимов работы электрических цепей постоянного тока»

Рис. 1. Вид монтажного стола в программе «Начала электроники»

Программа «EletctroM» также предназначена для составления электрических цепей. С помощью этой программы можно проводить исследования в различных цепях, в том числе и в цепях, содержащих полупроводниковые приборы. Основным достоинством программы является возможность отображения собранной схемы и управление ею в трехмерном режиме. Пример схемы для исследования сложной электрической цепи, собранной в программе «EletctroM» и ее трехмерное изображение приведены на рисунке 2.

Рис. 2. Схема и ее трехмерное изображение в программе «EletctroM»

Программа, разработанная Краус Б.А. (www.virteks.land.ru) позволяет проводить лабораторные работы по изучению электрических цепей постоянного тока, переменного однофазного и трехфазного тока. Включение осциллографа позволяет наблюдать графики напряжений и токов, а также дает возможность измерять углы сдвига фаз между ними. При исследовании трехфазных цепей можно проводить эксперименты с активными и реактивными нагрузками, включать их по схеме «Звезда» и по схеме «Треугольник». Каждая лабораторная работа содержит контрольные вопросы в виде тестов. Вид рабочего стола в данной программе представлен на рисунке 3.

Рис.3. Вид рабочего стола при исследовании четырехпроводной трехфазной цепи

Кабинет электротехники также оснащен переносной лабораторией UniTrain-I, сочетающей в себе практическое экспериментирование с теоретическими знаниями. Основные составляющие системы UniTrain-I:

- Интерфейс UniTrain-I;

- Экспериментатор UniTrain-I, соединенный с интерфейсом;

- Курсы, UniTrain-I включающие экспериментирующие платы на которых интегрированы необходимое для практических экспериментов техническое обеспечение, а также программное обеспечение курса на CD-ROM по темам:

- Технология постоянного тока;

- Технология переменного тока;

- Магнетизм;

- Технология трехфазного тока;

- Контрольно-измерительная аппаратура;

- Полупроводниковые схемные элементы;

- Транзисторные схемы.

Данная лаборатория позволяет проводить более сложные работы, совмещать реальное оборудование с виртуальными приборами. Рабочее место студента в лаборатории представлено на фотографии (рисунок 4).

Рис. 4. Рабочее место студента в лаборатории UniTrain-I

В качестве примера приведена лабораторная работа по измерению мощности в цепи переменного тока, выполняемая в лаборатории UniTrain-I, в редакции авторов программы.

Мощность в цепи переменного тока

В цепях переменного тока при вычислениях или измерениях мощности необходимо различать разные составляющие мощности:

Фиксируемая (кажущаяся) мощность S

Произведение среднеквадратических величин напряжения и тока называется  фиксируемой (кажущейся) мощностью S. Фиксируемая мощность - это мощность, которая обнаруживается как потребляемая нагрузкой с индуктивными или емкостными компонентами:

S = U · I

В цепях постоянного и переменного тока с чисто резистивной нагрузкой фиксируемая мощность соответствует активной мощности.

Активная мощность P

Как и в цепях с постоянным током активная мощность P - это тот компонент мощности, который превращается, например, в тепло.

Реактивная мощность Q

В цепях переменного тока с индуктивной или емкостной нагрузкой дополнительный компонент реактивной мощности Q обусловлен фазовым сдвигом между током и напряжением.

Уровни мощности часто изображаются в виде векторов в так называемой векторной диаграмме. Активный и реактивный элементы мощности, как показано, образуют прямой угол.  Фиксируемая мощность рассчитывается из активной и реактивной мощностей по теореме Пифагора:

Для того чтобы лучше различать три разных типа мощности в электротехнике введены три различные единицы измерений вар (var), Вт (W) и ВА (VA).

|  |  | Формула 1 | Формула 2 | Единица измерения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Фиксируемая мощность |  |  | ВА (VA) |  |
|  | Активная мощность |  |  | Вт (W) |  |
|  | Реактивная мощность |  |  | вар (var) |  |
| Эксперимент - мощность в цепи переменного тока |  |  |  |  |  |

Измерьте потребление мощности в различных нагрузках, подключенных к источнику напряжения переменного тока. Во время эксперимента вы будете использовать измеритель активной и фиксируемой мощности. Вы изучите различие между фиксируемой, реактивной и активной мощностью.

Ознакомьтесь со схемой, перед тем как вы начнете фактически присоединять провода.

Рис. 5. Вид лабораторного стенда для измерения мощности в цепи переменного тока

- Щелкните по зеленой кнопке, чтобы увидеть один из способов подсоединения измерителя мощности.

- Щелкните еще раз по зеленой кнопке, чтобы увидеть, как соединить измеритель мощности, предусмотренный в данном курсе.

- Щелкните еще раз по зеленой кнопке, чтобы увидеть, как соединяются входы A и B Интерфейса.

|  | Откройте виртуальный нструмент Генератор функций в меню Инструменты или щелкните мышкой по соответствующему изображению. Сделайте следующие установки инструмента: - Синус - Амплитуда: 1:1 и 90% - Частота: 250 Гц (Hz) - ВКЛЮЧИТЬ |
| --- | --- |
|  | Откройте виртуальный инструмент Измеритель мощности в меню Инструменты или щелкните мышкой по соответствующему изображению. Сделайте следующие установки инструмента: - Диапазон напряжения: 10 В (V) - Диапазон тока 100 мА (mA) - Шунт 10 Ом (Ω) |

Теперь измерьте мощность для трех различных нагрузок, используя гальванометр с подвижной рамкой.

Гальванометр с подвижной рамкой измеряет активную мощность.

Измеритель мощности измеряет фиксируемую мощность S = U * I.

Самостоятельно измените соединения проводами так, чтобы вместо резистивной нагрузки с  R = 100 Ом, вы сначала нагрузили контур емкостной нагрузкой C = 4.7 мкФ, а затем индуктивной нагрузкой L = 200 мГн. Индуктивная нагрузка формируется последовательным соединением двух индукторов по 100 мГн каждый.

Начало формы

Какова фиксируемая мощность (считайте по виртуальному инструменту) измеренная на резистивной нагрузке (R1) величиной 100 Ом?

| Фиксируемая мощность S = ВА | Правильно |
| --- | --- |

Конец формы

Начало формы

Какова активная мощность (считайте по гальванометру с подвижной рамкой) измеренная на резистивной нагрузке (R1) величиной 100 Ом?

| Активная мощность P = Вт | Правильно |
| --- | --- |

Конец формы

Начало формы

Какова фиксируемая мощность (считайте по виртуальному инструменту) измеренная на емкостной нагрузке  C= 4.7 мФ (C2)?

| Фиксируемая мощность S = ВА | Правильно |
| --- | --- |

Конец формы

Начало формы

Какова активная мощность (считайте по гальванометру с подвижной рамкой) измеренная на емкостной нагрузке  C= 4.7 мФ (C2)?

| Активная мощность P = Вт | Правильно |
| --- | --- |

Конец формы

Начало формы

Какова фиксируемая мощность (считайте по виртуальному инструменту) измеренная на индуктивной нагрузке  L = 200 мГн (L1 + L2)?

| Фиксируемая мощность S = ВА | Правильно |
| --- | --- |

Конец формы

Начало формы

Какова активная мощность (считайте по гальванометру с подвижной рамкой) измеренная на индуктивной нагрузке  L = 200 мГн (L1 + L2)?

|  | Активная мощность P = Вт | Правильно |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Проверить ответ |  |  |
| Измерение мощности осциллографом |  |  |  |

Повторите предыдущий эксперимент, на этот раз, измеряя и строя графики переменных U, I и мощности с помощью осциллографа.

Рис.6. Схема для измерения мощности осциллографом

Щелкните мышкой по зеленой кнопке, чтобы увидеть один из способов

соединения измерителя мощности.

- Щелкните еще раз по зеленой кнопке, чтобы увидеть как правильно

соединить измеритель мощности, используемый в данном курсе.

- Щелкните еще раз по зеленой кнопке, чтобы увидеть как соединены

входы  A и B Интерфейса для измерения напряжения и тока.

- Щелкните еще раз по зеленой кнопке, чтобы увидеть как вход B Интерфейса соединен для измерения мощности.

Кнопки I и P демонстрируют изменения, которые необходимо сделать для соответствующих измерений.

Рис. 7. Вид лабораторного стенда для измерения мощности осциллографом

Откройте виртуальный инструмент Генератор функций в меню Инструменты или щелкните мышкой по соответствующему изображению.

Сделайте следующие установки инструмента:

- Синус

- Амплитуда: 1:1 и 90%

- Частота: 250 Гц (Hz)

ВКЛЮЧИТЬ

Откройте виртуальный инструмент Осциллограф  в меню Инструменты или щелкните мышкой по соответствующему изображению.

Сделайте следующие установки инструмента:

- Напряжение в канале A: 2 V/DIV; DC

- Ток в канале B: 200 mV/DIV; DC

- Мощность в канале B: 2V/DIV; DC

- Временная ось 500 µs/DIV

- Триггер A в 0 V

Нулевая линия по центру.

Используйте осциллограф для измерения временных характеристик напряжения и тока для резистивной нагрузки R = 100 Ом. Скопируйте результат в график 1a. Затем измерьте временные характеристики напряжения и мощности. Скопируйте результат в график 1b.

В ходе этих и последующих измерений соединение входа B+ должно быть изменено между клеммами для измерений тока и напряжения.

| 1a: Ток и напряжение при резистивной нагрузке | 1b: Напряжение и мощность при резистивной нагрузке |
| --- | --- |

Используйте осциллограф для измерения временных характеристик напряжения и тока для емкостной нагрузки C = 4.7 мФ. Скопируйте результат в соответствующий график 2a. После этого измерьте временные характеристики напряжения и мощности. Скопируйте результат в соответствующий график 2b.

| 2a: Ток и напряжение при емкостной нагрузке | 2b: Напряжение и мощность при емкостной нагрузке |
| --- | --- |

Используйте осциллограф для измерения временных характеристик напряжения и тока для индуктивной нагрузки L = 200 мГн.  Скопируйте результат в соответствующий график 3a. Затем измерьте временные характеристики напряжения и мощности. Скопируйте результат в соответствующий график 3b.

| 3a: Ток и напряжение при индуктивной нагрузке | 3b: Напряжение и мощность при индуктивной нагрузке |
| --- | --- |

Закончите следующие утверждения:

|  | Среднее значение мощности равно нулю для Все мгновенные значения мощности положительны для. Положительные области временной характеристики мощности больше негативных областей для данных (реальных) для. Частота характеристики мощности равна удвоенной характеристике напряжения и тока для Проверить ответ. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тест - измерение мощности |  |  |  |

Начало формы

Чем определяется фиксируемая мощность S?

| S = * | Правильно |
| --- | --- |

Конец формы

Начало формы

Какие из формул верны для реактивной мощности?

| Q=√(S2-P2). Q=U*I*cos φ. Q=U*I*sin φ. Q=S*sin φ. Q=S*cos φ. | Правильно |
| --- | --- |

Конец формы

Начало формы

При чисто резистивной нагрузке присутствуют следующие компоненты мощности:

| Фиксируемая мощность. Активная мощность. Реактивная мощность. | Правильно |
| --- | --- |

Конец формы

Начало формы

Какая из формул определяет активную  компоненту мощности?

| P = U * I * cos φ. P = U * I * sin φ. P = U * I. | Правильно |
| --- | --- |

Конец формы

Начало формы

Почему не присутствует компонент фиксируемой мощности для резистора?

| Нет разности фаз между напряжением и током. Разность фаз между напряжением и током составляет 90°. Разность фаз между напряжением и током составляет 180°. | Правильно |
| --- | --- |

Конец формы

Начало формы

Для какого вида нагрузки не присутствует реактивный  компонент мощности?

| Резистор. Катушка. Конденсатор. | Правильно |
| --- | --- |

Конец формы

Начало формы

Поставьте в соответствие единицы измерений и компоненты мощности:

| S. P. Q. | Правильно |
| --- | --- |

Проверить ответ

Используя компьютер на занятиях, необходимо помнить, что любое занятие преследует не только образовательные цели, но и воспитательные по формированию личности обучаемого.  В этом плане не одно даже самое современное средство обучения не заменит преподавателя, его влияния на учащегося. Учитель для ученика является наставником, он его обучает, воспитывает, осуществляет управление познавательной деятельностью. Компьютер при этом может стать только помощником преподавателя для осуществления поставленных целей. Кроме этого следует не забывать о соблюдении санитарно-гигиенических требованиях, так как компьютеры вредят здоровью.

Таким образом, преподавателю не стоит злоупотреблять использованием данных технологий в своей практике, ко всему следует подходить творчески.