## Slide 1: Практическое занятие. Регуляция обмена веществ. Методы определения гормонов. ©Башарина О.Б., 2021
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ № 3»

## Slide 2: Презентация, которая представлена Вашему вниманию, являться частью учебно-методической разработки практического занятия для преподавателей СПб ГБПОУ «МК №3».

## Slide 3: План презентации
Введение.
Теоретическая часть.
1.1. Интегративные системы организма.
1.2. Общая характеристика гормонов.
1.3. Классификация гормонов по химическому строению.
1.4. Механизмы реализации действия гормонов.
2. Практическая часть.
1.1. Преаналитический этап исследования гормонов.
1.2. Современные методы гормонального анализа.
1.2.1. Иммунохимические методы анализа (ИХА).
1.2.2. Тандем масс-спектрометрия.
1.2.3. Иммунохроматографическая экспресс-диагностика.
Источники информации.

## Slide 4: Введение
Актуальность. Несмотря на успехи современной медицины, на сегодняшний день проблема эндокринных заболеваний является актуальной как для большинства стран мира, так и для Российской Федерации.
По данным Минздрава России, заболеваемость (впервые выявленная) населения России по основным классам болезней с 2000 по 2016 гг., болезни эндокринной системы , расстройства питания и нарушения обмена веществ выросли на 64% (с 1234 человек в 2000 году до 2038 человек в 2016 году на 100.000 населения). Ведущее место в структуре всех эндокринных заболеваний занимает сахарный диабет (СД), второе место принадлежит различным заболеваниям щитовидной железы.
Лабораторные исследования играют основную роль в диагностике нарушений гормонального статуса. За последнее десятилетие в практику лабораторной медицины внедрены высокотехнологичные методы исследования эндокринной системы, которые мы рассмотрим в данной презентаци.

## Slide 5
В соответствии с программой профессионального модуля
ПМ 03 Проведение биохимических лабораторных исследований,
лабораторный медицинский техник должен
ЗНАТЬ:
- строение и свойства гормонов
механизмы действия гормонов
нарушения обмена веществ при гипо- и гиперфункции эндокринных желез
особенности преаналитического этапа исследования гормонов
современные методы определения гормонов
УМЕТЬ проводить определение уровня гормонов с помощью методов первого уровня сложности (экспресс-методы).

## Slide 6: Вопрос 1.1. Интегративные системы организма У млекопитающих за управление и интеграцию работы клеток и органов в основном отвечают нервная (через нервные импульсы и нейромедиаторы) и эндокринная системы (через эндокринные железы и гормоны) , а иммунная система служит информа-ционной системой защиты через специфические белки (цитокины, антитела). Эти системы взаимодействуют посредством электрических и/или химических сигналов (рисунок слева). Секреция гормонов запускается нервными импульсами из ЦНС. Нейрогуморальным центром является гипоталамус. Нейроны гипоталамуса тянутся в заднюю долю гипофиза (нейрогипофиз). Гормоны секретируются или самим гипоталамусом, или задней долей гипофиза. Гормоны гипоталамуса также контролируют высвобождение гормонов из передней доли гипофиза (аденогипофиза). Тропные гормоны передней доли гипофиза контролируют периферические эндокринные железы, которые высвобождают конечный гормон.
1. Теоретическая часть
Регуляция функций вегетативной нервной системы (общие сведения)
Цитируется по: Наглядная физиология / С. Зильбернагль,
А. Деспопулос; пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 408 с.

## Slide 7: Вопрос 1.2. Общая характеристика гормонов.
Гормон – биологически-активное вещество, которое участвует в регуляции обмена веществ и развитии организма.
«Hormаo» (греч.)– «возбуждаю», «побуждаю».
Эндокринные гормоны, т.е. гормоны, переносимые по крови, образуются в эндокринных железах: гипоталамусе, щитовидной железе, околощитовидной железе, коре и мозговом веществе надпочечников, островковых клетках поджелудочной железы, яичниках и семенниках. Они также синтезируются в диффузно разбросанных эндокринных клетках ЦНС, в С-клетках щитовидной железы, а также в тимусе, предсердиях, почках, печени, ЖКТ и т. д.
Паракринные и аутокринные гормоны, т. е. воздействующие только на близлежащие клетки или ту же клетку, секретируются клетками, распределенными по всему организму (простагландины, гормоны ЖКТ, гистамин и др.).
Особенности действия эндокринных гормонов:
Дистантность - синтезируются в эндокринных железах, с током крови переносятся к органам/тканям-мишеням.
Высокая биологическая активность - действуют в очень малых концентрациях (до 10¯¹² моль/л).
Специфичность - действуют на клетки мишени, которые содержат специфические рецепторы.
Низкий период полураспада – менее 1 часа.

## Slide 8: Вопрос 1.3. Классификация гормонов по химическому строению
Пептидные гормоны имеют гидрофильную природу (гормоны гипофиза, гипоталамуса, тимуса, поджелудочной железы, паращитовидной железы).
Гормоны – производные аминокислот (из тирозина образуются: катехоламины, тиреоидные гормоны; из триптофана синтезируется мелатонин). Катехоламины – гидрофильные, а Т3 и Т4 – гидрофобные соединения.
Стероидные гормоны – соединения липофильной природы, синтезируются из холестерина (гормоны коры надпочечников, половые гормоны, кальцитриол).
Гормоны – производные жирных кислот (простагландины).
Липофильные гормоны транспортируются кровью в комплексе с белками плазмы крови.

## Slide 9
Химическое строение | Гормоны
Пептиды (≤10 аминокислотных остатков) | Окситоцин, вазопрессин/АДГ (антидиуретический гормон), тиреолиберин, фоллилиберин, люлиберин
Простые белки, полипептиды | АКТГ (аденокортикотропный гормон), СТГ (соматотропный гормон, гормон роста), инсулин, глюкагон, паратгормон, кальцитонин, кортиколиберин, соматолиберин
Сложные белки - гликопротеины | ЛГ (лютеинизирующий гормон), ФСГ (фолликулостимулирующий гормон), ТТГ (тиреотропный гормон), ХГч (хорионический гормон человека).
Стероиды | Половые гормоны (тестостерон, эстрон, прогестерон и др.), глюкокортикоиды (кортизол и др.), минералокортикоиды (альдостерон и др.)
Производные аминокислот | Катехоламины (дофамин, норадреналин, адреналин), Т3 (трийодтиронин), Т4 (тироксин) образуются из тирозина. Мелатонин образуется из триптофана.

## Slide 10: Вопрос 1.4. Механизмы реализации действия гормонов
Быстрый. Реализуется следующими способами:
изменение активности ключевых ферментов (активация/торможение), которые исходно присутствуют в клетке, как правило, путем ковалентной модификации (фосфорилирование, дефосфорилирование);
изменение проницаемости мембран; например, путем транслокации внутриклеточных белков-переносчиков в цитоплазматическую мембрану (ГЛЮТ-4 для глюкозы, или аквапоринов для воды).
Медленный. Изменение скорости транскрипции
РНК на матрице ДНК клетки (увеличивается/снижается),
соответственно, индукция/репрессия синтеза белков,
что приводит к изменению количества белка
(фермента) в клетках.

## Slide 11: Рецепторы гормонов
Гормон взаимодействует на клетку мишень через взаимодействие со специфическим рецептором.
Где находятся рецепторы?
На поверхности клеточной мембраны (мембранные). Для гидрофильных гормонов (катехоламины, пептидные гормоны).
Внутри клеток (цитозольные, ядерные). Для липофильных гормонов (стероидные гормоны, тиреоидные гормоны).
Химическая природа рецепторов – белки, как правило, гликопротеины.
Гормоны, взаимодействующие с мембранными рецепторами (пептидные гормоны, адреналин, простагландины), действуют по мембранно-внутриклеточному механизму с участием внутриклеточных вторичных посредников.
Гормоны, взаимодействующие с внутриклеточными рецепторами (стероидные гормоны, тиреоидные гормоны) действуют по цитозольному механизму.

## Slide 12: Быстрый механизм регуляции
Гидрофильные гормоны: гликопротеиновые, пептидные и катехоламины связываются со своими рецепторами на внешней стороне клеточной мембраны. Гормон соединяется с рецептором и с помощью специальных внутримембранных G-белков передает сигнал внутрь клетки. Эти белки активируют внутриклеточные ферменты, которые участвуют в образовании вторичных посредников: 1. Циклические нуклеотиды: цАМФ, цГМФ.
2. Инозитолполифосфатная система: инозитолтрифосфат (ИТФ), диацилглицерин (ДАГ), ионы Са2+ ,
3. Другие посредники: активные формы кислорода – монооксид азота NO, перекись водорода и др.
Вторичные посредники активируют протеинкиназы, которые участвует в регуляции активности ключевых ферментов метаболических путей (ковалентная модификация).

## Slide 13: Быстрый механизм регуляции, мембранно-внутриклеточный
Например, ц-АМФ-зависимая регуляция обмена гликогена. Схема процесса.
Гипогликемия
Гликемия в норме
Секреция глюкагона
в кровь
G-белок
аденилатциклаза
Мембрана гепатоцита
Протеинкиназа
неактивная
Протеинкиназа
активная
АТФ
цАМФ
гликогенфосфорилаза В, дефосфорилированная, неактивная
гликогенфосфорилаза А, фосфорилированная. активная
Распад гликогена↑
Синтез гликогена↓
Печень
гликогенсинтаза, дефосфорилированная, активная
гликогенсинтаза, фосфорилированная, неактивная
глюкагон
рецептор

## Slide 14: Медленный путь действия гормонов (цитозольный механизм)
Стероидные и тиреоидные гормоны щитовидной железы (Т3 и Т4) могут проникать внутрь клетки, т. к. липофильны. Их рецепторы находятся в цитоплазме клетки и в ядре. Гормоны в комплексе с рецептором проникает в ядро и действуют на ДНК клетки. В результате индуцируется/репрессируется синтез РНК, и как следствие, повышается/снижается количество определенных белков в клетке. Это могут быть ферменты, структурные белки и т. п. На данном рисунке представлена схема действия гормонов, которое приводит к увеличению количества белка в клетке.
гормон
рецептор
ДНК
мРНК
белок
клетка

## Slide 15: Вопрос 2.1. Преаналитический этап определения гормонов На этот этап приходится более половины от общего количества ошибок, влияющих на результат анализа.
Заявки на анализы должны быть согласованы со всеми врачами-специалистами, участвующими в лечении больного, чтобы при венепункции взять материал для всех необходимых исследований и не повторять процедуру. Медицинская сестра отделения больницы собирает все виды исследования данного пациента и направляет заявку в ЛИС, в которой отражены следующие данные:
- дата и время назначения;
- дата взятия крови;
- Ф.И.О. пациента;
- номер истории болезни;
- возраст, пол;
- диагноз;
- название (номер) отделения больницы, направившего на исследование пациента;
- Ф.И.О. лечащего врача;
- перечень необходимых исследований.
Необходимо знать и учитывать следующие биологические параметры:
Возраст пациента
Пол
Биологический ритм для каждого гормона
Фазу менструального цикла
Срок беременности
Диагностические и лечебные процедуры
Прием лекарственных препаратов
Соблюдение диеты
Стрессовые ситуации до и во время взятия крови.

## Slide 16: Полученную сыворотку сразу исследуют. Для проведения анализа нельзя использовать гемолизированную, а также мутную (хилезную) сыворотку крови. Если исследование не могут провести в день взятия крови, то допускается хранение образцов сыворотки пациентов в холодильнике при +2….. +8 гр. С, при этой температуре сыворотка может храниться не более 5 суток (время хранения строго регламентируется в инструкции к определённому виду исследования гормонов). Если требуется более длительное хранение сыворотки, то допускается заморозка (-20 гр. С) на срок не более 5 месяцев. Следует избегать многократного замораживания/оттаивания , т. к. это может привести к получению неправильных результатов. после размораживания образцы следует тщательно перемешать.
Есть отличительные особенности преаналитического этапа в исследовании АКТГ (адренокортикотропный гормон):
необходимо проводить взятие крови в пробирки с фиолетовой крышкой (содержат антикоагулянт ЭДТА), которые предварительно хранились в холодильнике, т.е. использовать заранее охлаждённые пробирки для отбора образцов. После взятия крови немедленно поместить пробирки в холодное место (на лёд или хладоэлемент) и сразу после взятия принести пробы в лабораторию.

## Slide 17: Вопрос 1.2. Современные методы гормонального анализа
Мы рассмотрим такие современные методы определения гормонов, как
Иммунохимические (иммунохимический анализ, ИХА): РИА, ИФА, ИХЛА, ИФЛА).
Тандемая масс-спектрометрия (MS/MS).
Иммунохроматографическая экспресс-диагностика (ИХЭД).

## Slide 18: Методы ИХА
В 60-е годы прошлого века две независимые группы исследователей — Уаlоw и Вегson (США) и R.R. Еkins (Великобритания) впервые описали, соответственно, метод определения инсулина и тироксина с помощью сатурационного анализа, основанного на принципе радиоиммуноанализа (РИА). В первом случае в качестве связывающего компонента использовались антитела к инсулину, во втором — специфический транспортный белок к тироксину. Эта работа была удостоена Нобелевской премии.
В последствии были созданы и другие методы РИА. Именно на базе РИА сформировались современные принципы ИХА гормонов. Однако за последние двадцать лет РИА был почти полностью вытеснен из клинической практики неизотопными методами ИХА - иммуноферментным (ИФА), иммунофлуоресцентным (ИФЛА) и иммунохемилюминесцентным (ИХЛА).
Развитие методов ИХА шло в направлении повышения специфичности и чувствительности метода, снижения объема сыворотки крови для анализа, снижения продолжительности анализа, возможности автоматизации процедуры анализа.
В настоящее время РИА и родственные ему неизотопные методы ИХА позволяют определять практически неограниченное количество веществ.

## Slide 19: Общие принципы иммуноанализа
Принцип иммуноанализа – это реакция антитела (Ат) с антигеном (Аг) по формуле: Ат + Аг ↔ Ат:Аг
Необходимые компоненты для проведения ИХА:
иммуносорбент (для твердофазных вариантов анализа)
высокоочищенный антиген для иммунизации
антисыворотка с высокоспецифическими антителами
высокоочищенный меченый антиген или антитело с максимально высокой специфической активностью
технология разделения свободного антигена от антигена, связанного с антителами
Все методы ИХА различаются по метке, которая используется для детекции сигнала.

## Slide 20: Характеристика основных компонентов ИХА
Антитела (АТ)
Антитела, присутствующие в антисыворотке обычно имеют молекулярную массу более 150 кДа и принадлежат к классу иммуноглобулинов (Ig). Обычно в антисыворотке преобладают IgG, IgA и IgM.
В организме Ат вырабатываются В-лимфоцитами, каждый из которых имеет на своей поверхности до 100 000 рецепторов одинаковой специфичности, способных узнавать любой чужеродный антиген.
Антиген (Аг), встречаясь в кровотоке с комплементарным ему рецептором, проводит отбор (селекцию) соответствующего В-лимфоцита, который затем, трансформируясь в плазматическую клетку и многократно делясь, образует клон клеток. Каждый клон плазматических клеток секретирует гомогенные по своей структуре Ат. Однако, так как Аг активирует в крови сразу большое количество типов В-лимфоцитов, которые содержат рецепторы различной степени специфичности по отношению к исходному Аг, такой иммунный ответ и антитела называются поликлональными.

## Slide 21: В середине 70-х годов был разработан способ получения Ат, основанный на слиянии (гибридизации) лимфоцитов иммунизированного животного с миеломными клетками с образованием новых клеток – гибридов. Особенностью таких клеток является их способность размножаться и продуцировать Ат в искусственных условиях вне организма. С помощью специальных методов клонирования можно выделить одну гибридную клетку, которая, размножаясь, будет секретировать в неограниченных количествах Ат только одного вида – моноклональные антитела, которые являются гомогенными как по специфичности, так и по физико-химическим свойствам
Принципиальное отличие моноклональных Ат — их идентичность. Они предпочтительнее в методе конкурентного иммуноанализа, так как меченый и определяемый Аг (вещество) конкурируют за один и тот же центр связывания.
Методика получения моноклональных Ат
https://studfile.net/preview/2710072/page:2/ Схема получения моноклональных антител

## Slide 22: Стандарты, высокоочищенные антигены для иммунизации Для пептидных и гликопротеиновых гормонов используются международные стандарты ВОЗ. Высокоочищенные стандарты для низкомолекуклярных соединений, например, для стероидов, можно приобретать у коммерческих фирм или из международной коллекции стандартов стероидов в Национальном институте здоровья США.
Высокоочищенный меченый антиген или антитело
В качестве метки в разных методах ИХА используются:
Иммунохимический метод | Способ детекции ( метка )
радиоиммунный анализ (РИА) | радиоизотопная (радионуклид трития 3Н или 125I)
иммуноферментный анализ (ИФА) | ферментная (пероксидаза хрена, щелочная фосфотаза, бета-галактозидаза, глюкозооксидаза и др.)
иммунофлуоресцентный анализ (ИФЛА) | флуоресцентная (флуорофоры и люминофоры)
иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА) | хемилюминесцентная (сульфонамид и эфиры акридина, рутениевый комплекс и др.)

## Slide 23: Технология разделения свободного Аг от Аг, связанного с Ат
Метод ИХА | Способ разделения
РИА | Активированный уголь
ИФА | Отмывка
ИФЛА | Магнитное разделение
ИХЛА | Магнитное разделение

## Slide 24: Любой вариант ИХА содержит 3 обязательные стадии :
1. Стадия узнавания тестируемого Аг специфическим к нему Ат, что ведет к образованию иммунного комплекса Ат-Аг.
2. Стадия формирования связи конъюгата (меченного Аг) с иммунным комплексом.
3. Стадия превращения метки в регистрируемый сигнал, детекция сигнала.

## Slide 25: Все методы ИХА делятся на гомогенные и гетерогенные
Гомогенные
Все стадии ИХА проходят в растворе, нет дополнительного этапа разделения образовавшихся иммунных комплексов от не прореагировавших компонентов. Об образовании комплекса АГ-АТ судят по появлению новых свойств метки (например, потеря активности).
Гетерогенные
Анализ проводят в двухфазной системе с участием твердой фазы-носителя. В процессе реакции, фиксированные на носителе Ат связываются с молекулами Аг. Обязательна стадия разделения комплексов Ат-Аг от не- прореагировавших компонентов, которые находятся в разных фазах (образовавшиеся комплексы Ат-Аг находятся на твердой фазе, не прореагировавшие комплексы - в растворе). Гетерогенные методы, в которых формирование иммунных комплексов на первой стадии протекает на твердой фазе, называют твердофазными методами.
Методы относятся к гомогенно-гетерогенным, если 1 стадия - образование специфических комплексов происходит в растворе, а затем для разделения компонентов используют фазу с иммобилизированным реагентом.

## Slide 26: По типу реагентов, присутствующих на первой стадии ИХА. Различают конкурентный и неконкурентный методы.
А) Конкурентный метод. На первой стадии в системе присутствуют одновременно анализируемое соединение (Аг) и его меченый аналог - Аг*, которые конкурируют за центры специфического связывания с Ат, количество которых ограничено. Образуется смесь меченых
Ат-Аг* и немеченых Ат-Аг. Чем больше Аг в пробе, тем меньше Аг* свяжется с Ат.
Аг*, не связавшиеся с Ат, удаляются.
Интенсивность сигнала в результате детекции будет тем меньше, чем больше было немеченых Аг (анализируемого вещества) в исследуемой пробе.

## Slide 27: Б) Неконкурентный метод. На первой стадии присутствуют только анализируемое соединения (Аг) и специфичные Ат.
Сэндвич-метод – пример неконкурентного взаимодействия.
Используют два Ат, одно из которых (Ат) связано с твёрдой фазой, а другое содержит метку – Ат*. На первом этапе фиксированные Ат инкубируют с исследуемой пробой - содержащей Аг, образуется комплекс Ат-Аг. Не связавшийся Аг удаляют и добавляют Ат*, избыток которых также удаляется. В результате реакции количество Ат*, связавшихся с комплексом Ат-Аг на твердой фазой, прямо пропорционально количеству Аг в анализируемой пробе.
Сэндвич-метод применяется для определения концентрации гормонов с высокой молекулярной массой, например, для определения концентрации белковых гормонов, таких как ТТГ. Диапазон детекции от 10-8-10-13 моль/л.

## Slide 28: Пример. Сэндвич-вариант твердофазного ИФА (ELISA) На внутренней поверхности лунок планшета иммобилизованы (связаны) моноклональные Ат к Аг. При добавлении Аг они связываются с Ат. Образуется комплекс Ат-Аг. Образовавшийся комплекс выявляется с помощью конъюгата Ат* с пероксидазой хрена. В результате образуется связанный с пластиком «сэндвич», содержащий пероксидазу (Ат-Аг-Ат*). Добавляют субстрат – пероксид водорода и хромоген – тетраметилбензидин (ТМБ). Пероксидаза восстанавливает пероксид водорода до воды, при этом хромоген окисляется и превращается в окрашенное соединение, интенсивность окрашивания оценивают фотометрически. Расчет проводят по калибровочному графику.

## Slide 29: Принципы определения тестируемого вещества
Прямое определение концентрации гормона по числу провзаимодействовавших с ним центров связывания Ат. В этом случае метка будет находится в образовавшемся специфическом комплексе АГ-АТ. Концентрация определяемого вещества будет прямо пропорциональна регистрируемому сигналу.
Определение концентрации гормона по разности общего числа мест связывания и оставшихся свободными центров связывания. При этом регистрируемый сигнал снижаться, следовательно, в данном случае прослеживается обратная зависимость от величины регистрируемого сигнала.

## Slide 30: 1.2.2. Тандемная масс-спектрометрия (MS/MS) Принцип метода: сочетание технологии высокоразрешающей жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии. Технология будущего в гормональном анализе.
Технология HPLC-MS/MS с использованием масс-спектрометра API-3000 обеспечивает возможность определения за 11 минут в 0,2 мл сыворотки крови 12 основных стероидных гормонов. Принцип работы масс-спектрометров заключается в ионизации компонентов пробы,
разделении ионов по массам в электростатическом поле и их последующем детектировании. Масс-спектрометры разработаны для жидкостной хроматографии и могут использоваться в составе систем высокоэффективной жидкостной хроматографии
Рекомендую данную ссылку для самостоятельного изучения:
Основы масс-спектрометрии fedlab.ru›upload…bf1…pyu-_-mass_spektrometriya.pdf

## Slide 31: 1.2.3. Иммунохроматографическая экспресс-диагностика (ИХЭД)
ИХЭД относится к высокотехнологичным методам. ИХЭД позволяет в течение 5-15 минут получить результат по целому ряду аналитов. При этом для исследования достаточно получить каплю крови, собрать мочу, или слюну.
Проведение экспресс-тестов не требует особых профессиональных навыков или специального оборудования, поэтому с легкостью может использоваться в карете скорой помощи, в кабинете врача при первичном амбулаторном приеме, а также в домашней обстановке. Использование экспресс-тестов позволяет самостоятельно отслеживать состояние своего здоровья и, при необходимости, своевременно обратиться к врачу.
Ведущим российским производителем диагностических экспресс-тестов является компания ООО МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА, которая работает на российском медицинском рынке с 1991 года и имеет собственную производственную базу. Эта компания первая в России разработала современные методы экспресс-диагностики на основе иммунохроматографического анализа.
Мы рассмотрим принцип, который лежит в основе метода. На практическом занятии мы познакомимся с использованием экспресс-тестов на овуляцию и беременность.

## Slide 32: Метод иммунохроматографии. Устройство тест-полоски.
Иммунохроматография – это метод анализа, основанный на принципе тонкослойной хроматографии и реакции между антигенами и антителами. Реакция происходит на тест-полоске, которая представляет собой многослойный комплекс, состоящий из разных материалов и содержащий сухие реагенты. Для удобства использования тест-полоска может быть помещена в пластиковый планшет.

## Slide 33: Схема анализа.
Этап 1. Образец – биологическая жидкость человека (моча, кровь, сыворотка, слюна). Образец содержит анализируемое вещество (аналит). Тест-полоску погружают в образец впитывающим участком или наносят несколько капель образца на впитывающий участок.
Этап 2. Образец впитывается тест-полоской и движется с фронтом жидкости, доходит до фильтра с конъюгатом антител с цветной меткой и смывает конъюгат с фильтра. При этом антиген, содержащийся в образце, связывается с антителами конъюгата. Образуется окрашенный комплекс антиген-антитело.

## Slide 34: Этап 3. Окрашенный комплекс продолжает двигаться вдоль тест-полоски и достигает тестовой зоны. На мембране антиген этого комплекса связыватся со специфическими антителами тестовой линии, окрашивая ее. Оставшиеся реагенты продолжают двигаться по мембране и, дойдя до линии контроля, окрашивают ее, связываясь с антивидовыми антителами.

## Slide 35: Выявляется пик концентрации лютеинизирующего гормона (ЛГ) в моче с целью определения времени овуляции у женщин. Использование теста в течение 5 дней подряд в середине цикла позволяет выявить овуляторный пик ЛГ, после которого происходит выход яйцеклетки из фолликула. Тест не предназначен при приеме гормональных и противозачаточных препаратов.

## Slide 36: Тест основан на выявлении хорионического гормона человека (ХГч) в моче.

## Slide 37: Источники информации
Наглядная физиология / С. Зильбернагль, А. Деспопулос; пер. с англ. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. 408 с.
ООО «МЕД-ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА» Диагностические экспресс-тесты. Каталог продукции. – Москва. - 12 с.
Иммунохроматография: экспресс-диагностика в саквояже семейного доктора. Резникова О.И., Вельков В.В. ЗАО «ДИАКОН» http://asld.baikal.ru/asld/docs/Obzor/2/2.1.3.pdf
Презентация, доклад Основы биосигнализации: сигнальный путь митоген-активируемой протеинкиназы (MAПК). Лекция 8 https://myslide.ru/presentation/skachat-osnovy-biosignalizacii-signalnyj-put-mitogenaktiviruemoj-proteinkinazy-MApk-lekciya-8
Современные методы гормонального анализа. Н. П. Гончаров. // Проблемы эндокринологии. № 1. 2011. сс. 86-92
https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-gormonalnogo-analiza/viewer
Н.И. ШУШКЕВИЧ. Биохимия гормонов. Учебное пособие по медицинской биохимии. Владимир 2009 https://docviewer.yandex.ru/view/0/?page=20&*=
Презентация р агглютинации и преципации. Схема получения моноклональных антител. https://present5.com/prezentaciya-r-agglyutinacii-i-precipacii/
Иммунохемилюминесцентный метод. Справочное пособие для врачей. Ростов-на-Дону. 2012 год http://astromed.biz/files/original/6-I/6-Immunohemilyuminescentnyymetod.pdf

## Slide 38: Спасибо за внимание!